پيوست 1- فرم تدوين و ارائه عناوين سفارش طرح‌هاي پژوهشی (RFP)

(ویرایش اسفند 95)

عنوان طرح

هوشمندسازی و اتوماسیون کنترل آمار و اطلاعات سد و نیروگاه کرخه

سوال یا نیاز اساسی تحقیق (با انجام طرح، چه مسائلي حل خواهد شد؟)

در این پروژه کلیه فرم های محاسباتی بازار برق، اتاق کنترل و مراکز کنترل، پست برق با زبان برنامه نویسی و بانک اطلاعاتی تهیه می شود که این امر باعث کاهش خطای انسانی، محاسبات خوکار و هوشمندسازی روابط بین داده ها، ایمنی بایگانی اطلاعات در دسترسی آسان به آنها می شود.

تبيين ضرورت تحقیق

با توجه به این که در حال حاضر این فرم ها از طریق نرم افزار اکسل انجام می شود دارای مشکلاتی می باشد که با انجام این پروژه موارد زیل منتج می شود: تمام فرم ها و خروجی ها با یک صفحه ورودی انجام می شود. احتمال خطای انسانی در محاسبات به حداقل می رسد. سرعت در انجام محاسبات و دقت بالای آنها. امکان دسترسی سریع در هر بازه زمانی و مکانی برای اطلاعات فراهم می شود. تهیه بانک اطلاعاتی دقیق از تمامی داده های ورودی و خروجی بصورت روزانه، ماهیانه و سالیانه. امکان تهیه نمودارهای مختلف از خروجی جهت تحلیل های مورد نیاز بالا بردن ضریب ایمنی و نگهداری اسناد با توجه به این که این نرم افزار روی سرور اصلی ذخیره می شود. امکان دسترسی نامحدود کاربران مجاز به این نرم افزار و اطلاعات مورد نیاز امکان دسترسی کاربران مختلف به اطلاعات مورد نیاز خود و عدم دسترسی به اطلاعات دیگر خطا یابی دقیق نرم افزار بر اساس سناریو های از پیش تعیین شده

پایلوت واحد متقاضی جهت اجرای آزمایشی یا عملیاتی نتایج طرح کجاست؟

نیروگاه ، پست برق و کنترل پایداری سد کرخه

الزامات و توضیحات مورد نظر كارفرما جهت لحاظ نمودن در مراحل کار

ثبت ساعتی کنتورهای اکتیو و راکتیو واحدها به نحوی که تولید اکتیو و راکتیو هر واحد به صورت همزمان نمایش داده شود. جلوگیری از اشتباه ثبت کردن کنتورهای اکتیو و راکتیو واحدها با توجه به سناریوهای موجود ویرایش کنتورهای اکتیو و راکتیو ثبت شده جستجوی داده های کنتورهای اکتیو و راکتیو واحده ها در بازه زمانی مشخصی ورود اطلاعات ساعتی مخزن شامل تراز، دبی خروجی دشت عباس، دبی تراوش، دبی خروجی کالورت، دبی خروجی سرریز(تراز به طور هوشمند طی فرایند محاسباتی و مهندسی از سنسوری که در دریاچه قرار دارد در بانک اطلاعاتی نرم افزار ثبت شود) محاسبه ساعتی دبی خروجی نیروگاه، دبی خروجی کل و دبی ورودی به صورت ساعتی همزمان با ثبت داده های ساعتی مخزن و نیروگاه ویرایش اطلاعات ساعتی مخزن ثبت ساعت کارکرد واحدها در روز ویرایش ساعت کارکرد واحدها ثبت کنتورهای مصرف داخلی ویرایش کنتورهای مصرف داخلی ثبت گزارش خروج واحدها ویرایش گزارش خروج واحدها گزارش گیری کامل از وضعیت نیروگاه ، پست برق و مخزن در ساعت 24 با توجه به ثبت 24 ساعت داده های مخزن، نیروگاه و پست برق به صورت خودکار و هوشمند و در صورت ثبت اشتباه داده ای خاص سیستم به صورت خودکار به مدیر سیستم پیام داده شود. ثبت ساعتی کنتورهای خطوط پست برق و نمایش همزمان ورودی و خروجی این خطوط ویرایش کنتورهای ساعتی پست برق ثبت گزارش خروج خطوط پست برق ویرایش گزارش خطوط پست برق جستجوی کنتورهای ثبت شده صدور گزارش ساعت 24 پست برق شامل (دریافتی از شبکه هر خط، ارسالی از شبکه هر خط ، حداکثر بار تحویلی هر خط) ثبت حجم تشت تبخیر توسط کنترل پایداری برای محاسبات ساعت 24 ویرایش حجم تشت تبخیر تولید تمام فرم های بازار برق در ساعت 24 و در هر محده زمانی دیگری نمایش میزان تولید انرژی به صورت ساعتی نمایش داد های ساعتی مخزن و نیروگاه برای دیسپاچینگ آب سازمان گزارش گیری مختلف در بازه های زمانی مختلف همراه با گراف جهت تبدیل اطلاعات

6

مبلغ تخميني (ميليون‌ريال): 300 مدت زمان تقريبي انجام پروژه (ماه):

واحد متقاضی تحقیق (واحد یا شرکت/معاونت/دفتر): مدیریت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه

تاييد اعضای كميته تخصصی پژوهش و فناوری معاونت یا کمیته تحقیقات شرکت

2- 3- 4- 5-